八里庄考古发掘工地

Ｍ2（野猴埠）围挡搭建采购文件（PDSBWG201801）
八里庄墓地Ｍ2发掘范围基本确定，为保证文物安全及工地安全，根据工作需搭建围、安装工棚。

一、主要内容

1、围挡保障工地安全的基本设施。围挡沿工地四周搭建，具体范围以方便作业为原则。初步测量周长约170米，考虑地势因素，具体长度会有所增减，最终结算以实际测量为准。围挡采用镀锌铁皮彩钢瓦，厚度不小0.5毫米，蓝色。围挡立柱及横档采用不小于4Ｘ6铁质方管，立柱埋深不小于30厘米，根据地质情况，可下挖，可地上堆石堆土立柱，用同规格铁管加斜撑，打地脚，斜撑与地脚和立柱焊接牢固。斜撑向工地内侧。横档最少三根（根据实际情况增加）西侧留出入口，用围挡同质材料做铁门，要求牢固，门柱材料规格加大。门宽不小于5米。门双扇外开，有门栓、地插、锁鼻。

2、工棚安装于工地西北角台地上，对地面进行平整，东、南两面挖排水沟。工棚用石块堆成地脚，工棚抬高。工棚采用成品集装箱式，在围挡搭建前进入工地安装好。

3、所有内容均包工包料。

二、踏查方式

自行踏查。地点：平度市古岘镇八里庄村北约1200米，野猴埠山头。联系人：13573218585　曲先生。

三、报价单填写

报价为总价，不做分项报价。用激光打印机打印、黑色签字笔手写均可。双面打印。
报价单

	报价
	人民币　　　　　　元。

大写：

	报价单位（章）
	


